## 2020
п.19пп.г абз.5, 6 о техническом состоянии сетей и об объеме недопостав в результате аварийных отключений электрической энергии
за январь 2020г.
Месяц | Потребители недополучившие электроэнергию вследствии аварийной ситуации* | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | **Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, кВт | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Дата и время отключенияотключения | Дата и время подачи электроэнергии | Продолжительность прекращения электроснабжения, час. | По чьей вине произошло отключение, краткое описание | **Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений, кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Январь | Отключений не было
Февраль | Отключений не было
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь | [12 empty] | 6.7778 | 5.0833
Декабрь | [12 empty] | 388.8889 | 291.6667
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ |  |  | П
- по аварийным ограничениям |  |  | А
- по внерегламентным отключениям |  |  | В
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности |  |  | В1
*29. Информация, указанная в подпункте "а", абзацах первом - пятом подпункта "г", подпункте "з" и абзаце втором подпункта "о" пункта 19 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно, до 1 марта. Информация, указанная в абзацах шестом - восьмом подпункта "г" и подпункте "е" пункта 19 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, ежеквартально.
| Главный энергетик-нач.РЭЦГенеральный директор | [8 empty] | А.И. Нетесов