## 1.Общая инф
п.19 пп.с О качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации
Приложение 7 к №186 Приказ Минэнерго России от 15.04.2014 N 186
1. Общая информация о сетевой организации
О ЕДИНЫХ СТАНДАРТАХ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Информация о качестве обслуживания потребителей
ООО "Регион Энерго" за 2020 год
(наименование сетевой организации)
1. | Общая информация о сетевой организации*
1.1 | Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
| Потребители | Ед. изм. | 2019г |  |  |  | 2020г |  |  |  | 2020г к 2019г в %
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
Юридические лица (точки поставки)
| Категория надежности 1 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Категория надежности 2 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Категория надежности 3 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  |  |  | 6
Физические лица (точки поставки)
| Категория надежности 1 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Категория надежности 2 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Категория надежности 3 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3
9
1.2 | Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
| Показатель | Ед. изм. | 2019г |  |  |  | 2020г |  |  |  | 2020г к 2019г в %
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
Юридические лица
| Количество точек поставки всего | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2
| в т.ч. оборудованных приборами учета | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |  |  |  |  | 30
Физические лица
| Количество точек поставки всего | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| в т.ч. оборудованных приборами учета | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
34
1.3 | Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.
| Показатель | Ед. изм. | 2019г |  |  |  | 2020г |  |  |  | 2020г к 2019г в %
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
Длина ВЛ, КЛ
| Воздушные линии (ВЛ) | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.213 | 0.22 |  |  |  |  | 20.433
| Кабельные линии (КЛ) | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  |  | 0.28
| Количество подстанций | [13 empty] | 20.713
| Подстанции | ед. | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 |  | Х
1.4 | Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов
| Показатель | Ед. изм. | 2019г |  |  |  | 2020г* |  |  |  | 2020г к 2019г в %
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
Износ сетей
| Воздушные линии (ВЛ) | %
| Кабельные линии (КЛ) | %
Износ оборудования
| Подстанции, ТП, КТП | % |  |  |  | Х |  |  |  | Х
* Все сети в аренде, вследствии чего нет данных по износу сетей.
25. Информация, указанная в подпункте "с" пункта 19 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

## 2.1.Инф о кач усл
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi) | 0 | 0 | 0
1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
1.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
1.4 | НН (до 1 кВ)
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi) | 0 | 0 | 0
2.1 | ВН (110 кВ и выше)
2.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
2.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
2.4 | НН (до 1 кВ)
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaidi) | 0 | 0 | 0
3.1 | ВН (110 кВ и выше)
3.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
3.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
3.4 | НН (до 1 кВ)
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaifi) | 0 | 0 | 0
4.1 | ВН (110 кВ и выше)
4.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
4.4 | НН (до 1 кВ)
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0

## 2.2.Рейтинг струк ед кач усл
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде
№ | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Энергослужба |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Проведение плановопредупредительных ремонтов согласно графика ППР
2
…
n | Всего по сетевой организации |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0