## 01.23, 19-г абз 7
19 пп г абз 7
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
на январь 2023 г.
ООО "Регион Энерго"
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
1 | ГПП 2 | ООО "Тольяттинский Трансформатор" | Самарская область | г.о.Тольятти, Центральный район | 110 | 41 | 0 | 0
2 | ПС 35 кВ АБЗ | ООО "ЖКУ "Легион" | Самарская область | г.Самара, Красноглинский р-н, п.Козелки | 35/6 | 12.6 | 0 | 0
3 | ПС 35 кВ АКСМ | ИП Малахатко Т.А. | Самарская область | г. Кинель, п.Алексеевка | 35/6 | 8.8 |  | 0.836
4

## 02.23, 19-г абз 7
19 пп г абз 7
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
на февраль 2023 г.
ООО "Регион Энерго"
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
1 | ГПП 2 | ООО "Тольяттинский Трансформатор" | Самарская область | г.о.Тольятти, Центральный район | 110 | 41 | 0 | 0
2 | ПС 35 кВ АБЗ | ООО "ЖКУ "Легион" | Самарская область | г.Самара, Красноглинский р-н, п.Козелки | 35/6 | 12.6 | 0 | 0
3 | ПС 35 кВ АКСМ | ИП Малахатко Т.А. | Самарская область | г. Кинель, п.Алексеевка | 35/6 | 8.8 |  | 0.836
4

## 03.23, 19-г абз 7
19 пп г абз 7
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
на март 2023 г.
ООО "Регион Энерго"
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
1 | ГПП 2 | ООО "Тольяттинский Трансформатор" | Самарская область | г.о.Тольятти, Центральный район | 110 | 41 | 0 | 0
2 | ПС 35 кВ АБЗ | ООО "ЖКУ "Легион" | Самарская область | г.Самара, Красноглинский р-н, п.Козелки | 35/6 | 12.6 | 0 | 0
3 | ПС 35 кВ АКСМ | ИП Малахатко Т.А. | Самарская область | г. Кинель, п.Алексеевка | 35/6 | 8.8 |  | 0.836
4

## 04.23, 19-г абз 7
19 пп г абз 7
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
апрель 2023 г.
ООО "Регион Энерго"
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
1 | ГПП 2 | ООО "Тольяттинский Трансформатор" | Самарская область | г.о.Тольятти, Центральный район | 110 | 41 | 0 | 0
2 | ПС 35 кВ АБЗ | ООО "ЖКУ "Легион" | Самарская область | г.Самара, Красноглинский р-н, п.Козелки | 35/6 | 12.6 | 0 | 0
3 | ПС 35 кВ АКСМ | ИП Малахатко Т.А. | Самарская область | г. Кинель, п.Алексеевка | 35/6 | 8.8 |  | 0.836
4

## 05.23, 19-г абз 7
19 пп г абз 7
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
май 2023 г.
ООО "Регион Энерго"
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
1 | ГПП 2 | ООО "Тольяттинский Трансформатор" | Самарская область | г.о.Тольятти, Центральный район | 110 | 41 | 0 | 0
2 | ПС 35 кВ АБЗ | ООО "ЖКУ "Легион" | Самарская область | г.Самара, Красноглинский р-н, п.Козелки | 35/6 | 12.6 | 0 | 0
3 | ПС 35 кВ АКСМ | ИП Малахатко Т.А. | Самарская область | г. Кинель, п.Алексеевка | 35/6 | 8.8 |  | 0.836
4

## 06.23, 19-г абз 7
19 пп г абз 7
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
июнь 2023 г.
ООО "Регион Энерго"
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
1 | ГПП 2 | ООО "Тольяттинский Трансформатор" | Самарская область | г.о.Тольятти, Центральный район | 110 | 41 | 0 | 0
2 | ПС 35 кВ АБЗ | ООО "ЖКУ "Легион" | Самарская область | г.Самара, Красноглинский р-н, п.Козелки | 35/6 | 12.6 | 0 | 0
3 | ПС 35 кВ АКСМ | ИП Малахатко Т.А. | Самарская область | г. Кинель, п.Алексеевка | 35/6 | 8.8 |  | 0.836
4

## 07.23, 19-г абз 7
19 пп г абз 7
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
июль 2023 г.
ООО "Регион Энерго"
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
1 | ГПП 2 | ООО "Тольяттинский Трансформатор" | Самарская область | г.о.Тольятти, Центральный район | 110 | 41 | 0 | 0
2 | ПС 35 кВ АБЗ | ООО "ЖКУ "Легион" | Самарская область | г.Самара, Красноглинский р-н, п.Козелки | 35/6 | 12.6 | 0 | 0
3 | ПС 35 кВ АКСМ | ИП Малахатко Т.А. | Самарская область | г. Кинель, п.Алексеевка | 35/6 | 8.8 |  | 0.836
4

## 08.23, 19-г абз 7
19 пп г абз 7
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
август 2023 г.
ООО "Регион Энерго"
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
1 | ГПП 2 | ООО "Тольяттинский Трансформатор" | Самарская область | г.о.Тольятти, Центральный район | 110 | 41 | 0 | 0
2 | ПС 35 кВ АБЗ | ООО "ЖКУ "Легион" | Самарская область | г.Самара, Красноглинский р-н, п.Козелки | 35/6 | 12.6 | 0 | 0
3 | ПС 35 кВ АКСМ | ИП Малахатко Т.А. | Самарская область | г. Кинель, п.Алексеевка | 35/6 | 8.8 |  | 0.836
4

## 01.23, 19-г абз 8
19 пп г абз 8
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
на январь 2023 г.
ООО «Регион Энерго»
№ п/п | Наименование центра питания | Тип подстанции | Место расположения | Максимальное напряжение | Установленная мощность трансформатора, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, кВт
1 | БКТП-1 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
2 | БКТП-2 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 300
3 | БКТП-3 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 200
4 | БКТП-4 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 22 | 300
5 | БКТП-5 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
6 | БКТП-6 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
7 | ТП-1 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
8 | ТП-2 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
9 | ТП-3 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
10 | ТП Сад-Г1101/2*1000 (Инкубаторий) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 100
11 | ТП Сад-Г1102/2*1000 (Инкубаторий) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 300
12 | ТП Сад-Г601/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
13 | ТП Сад-Г602/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
14 | ТП Сад-Г603/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
15 | ТП Сад-Г604/2*250(площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
16 | ТП Сад-Г605/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
17 | ТП Сад-Г1103/2*400 (водозабор) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.8 | 0
18 | ТП 804 ТПФ/400 | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.4 | 0
19 | ТП 801 СГ/400 (площадка откорма № 1) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.4 | 0
20 | ТП 801 ТПФ/2*400 (АБК) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.8 | 0
21 | ТП 802 ТПФ/2*630 (котельная) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
22 | ТП 802 СГ/2*1000 (убой) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 0
23 | ТП 803 СГ/2*1600 (холодильник) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 3.2 | 0
24 | ТП Сад-Г 1301 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
25 | ТП Сад-Г 1302 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
26 | ТП Сад-Г 1303 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
27 | ТП Сад-Г702/2*630 (очистные) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
28 | ТП Сад-Г701/2*250 (КНС) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
29 | ПС 6 кВ АБЗ (ТП 3090) | ТП | г.Самара, Красноглинский р-н, п.Козелки | 6 | 0.25 | 75
30 | ТП №2 ТМ-250кВА, ТМ-400кВА | ТП 6/0,4 кВ | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, с.Тимашево | 6 | 0.65 | 0
31 | ТП №4 ТМ-630кВ х 2шт. | ТП 6/0,4 кВ | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, с.Тимашево | 6 | 1.26 | 166
32 | ТП 10/0.4кВ СК 101/400 | ТП 10/0,4 кВ | Похвистневский р-н с. Савруха, с. Сидоровка, с. александровка, с.Северный ключ | 10 | 0.4 | 100
33 | ТП 10/0.4кВ СК 103/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 186
34 | ТП 10/0.4кВ СК 105/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 222
35 | ТП 10/0.4кВ СК 301/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 139
36 | ТП 10/0.4кВ СК 302/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
37 | ТП 10/0.4кВ СК 304/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
38 | ТП 10/0.4кВ СК 305/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 68
39 | ТП 10/0.4кВ Т 512/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 208
40 | ТП 10/0.4кВ Т 514/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 23
41 | ТП 10/0.4кВ СК 711/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 23
42 | ТП 10/0.4кВ СИД 503/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 40
43 | ТП 10/0.4кВ СИД 507/60 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.06 | 23
44 | ТП 10/0.4кВ СИД 508/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 58
45 | ТП 10/0.4кВ СИД 510/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 0
46 | ТП 10/0.4кВ СИД 511/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 57
47 | ТП 10/0.4кВ СИД 514/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 0
48 | ТП 10/0.4кВ СК 901/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
49 | ТП 10/0.4кВ СК 902/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 244
50 | ТП 10/0.4кВ СК 903/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 68
51 | ТП 10/0.4кВ СК 1301/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 0
52 | ТП 10/0.4кВ ПФ 2107/250 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.25 | 0
53 | КТП-ТКК-630кВА | ТП 10/0,4 кВ | Самарская обл, Ставропольский р-н, с.п.Васильевка | 10 | 0.63 | 183
54 | ТП Пр №804 ТМ-400кВА |  | Самарская обл, Волжский р-н, с.Лопатино | 6 | 0.4 | 0
55 | КТП 6/0,4 400 кВА | КТП 6/0,4 | Красноярский р-н, п.Жареный бугор, кп Излучина | 6 | 0.4 | 0
56 | КТП 6/0,4 250 кВА | КТП 6/0,4 |  | 6 | 0.25 | 0
57 | ПС 6 кВ АБЗ | ПС 6 кВ | г.Самара, Гаражный проезд,2 | 6 | 0.25 | 0
58 | ПС 6 кВ СПСК | ПС 6 кВ | г.Самара, ул. Соколова,1 | 6 | 0.4 | 0
|  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 6 | 0.4
59 | ТП-100-10/0,4 кВа | ТП | Сам.обл, Ставропольский р-н, Федоровские луга | 10 | 0.1 | 0
60 | КТП-383 | ТП | г.Тольятти, Автозаводское ш., д.2 и д.2А, Автозаводское ш., д.6 | 6 | 1.25 | 0
|  |  |  | 6 | 1.25
61 | КТП-384 | ТП | г.Тольятти, Автозаводское ш., д.2 и д.2А, Автозаводское ш., д.6 | 6 | 1.25 | 303
|  |  |  | 6 | 1.25
62 | ТП 6/0,4 | ТП | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Б | 6 | 0.63 | 0
63 | КТП-188/250 | КТП 6/0,4 | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 101А | 6 | 0.25 | 42
64 | ТП 1208/630 | ТП | Самарская обл, с.Филипповка | 10 | 0.63 | 0
65 | ТП 303 | ТП | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 4Г | 6 | 0.63 | 0
66 | КТП 100/6 | КТП 6/0,4 |  | 6 | 0.63 | 0
|  |  |  | 6 | 0.1
67 | ТП ул.Восточная | ТП | Кинельский р-н, с.Бобровка | 10 | 1 | 10
|  |  |  | 10 | 1
68 | ТП КС 1008/160 | ТП |  | 10 | 0.16 | 0
69 | ТП КС 1025/63 | ТП |  | 10 | 0.063 | 0
70 | ТП-5040005 | трансформаторная подстанция | Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, Южное шоссе д.30 | 10 | 0.4 | 240
71 | ТП-5040004 | трансформаторная подстанция |  | 10 | 1 | 0
|  |  |  | 10 | 1
| ИТОГО |  |  |  | 86.043 | 3978

## 02.23, 19-г абз 8
19 пп г абз 8
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
на февраль 2023 г.
ООО «Регион Энерго»
№ п/п | Наименование центра питания | Тип подстанции | Место расположения | Максимальное напряжение | Установленная мощность трансформатора, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, кВт
1 | БКТП-1 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
2 | БКТП-2 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 300
3 | БКТП-3 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 200
4 | БКТП-4 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 22 | 300
5 | БКТП-5 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
6 | БКТП-6 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
7 | ТП-1 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
8 | ТП-2 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
9 | ТП-3 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
10 | ТП Сад-Г1101/2*1000 (Инкубаторий) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 100
11 | ТП Сад-Г1102/2*1000 (Инкубаторий) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 300
12 | ТП Сад-Г601/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
13 | ТП Сад-Г602/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
14 | ТП Сад-Г603/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
15 | ТП Сад-Г604/2*250(площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
16 | ТП Сад-Г605/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
17 | ТП Сад-Г1103/2*400 (водозабор) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.8 | 0
18 | ТП 804 ТПФ/400 | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.4 | 0
19 | ТП 801 СГ/400 (площадка откорма № 1) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.4 | 0
20 | ТП 801 ТПФ/2*400 (АБК) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.8 | 0
21 | ТП 802 ТПФ/2*630 (котельная) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
22 | ТП 802 СГ/2*1000 (убой) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 0
23 | ТП 803 СГ/2*1600 (холодильник) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 3.2 | 0
24 | ТП Сад-Г 1301 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
25 | ТП Сад-Г 1302 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
26 | ТП Сад-Г 1303 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
27 | ТП Сад-Г702/2*630 (очистные) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
28 | ТП Сад-Г701/2*250 (КНС) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
29 | ПС 6 кВ АБЗ (ТП 3090) | ТП | г.Самара, Красноглинский р-н, п.Козелки | 6 | 0.25 | 75
30 | ТП №2 ТМ-250кВА, ТМ-400кВА | ТП 6/0,4 кВ | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, с.Тимашево | 6 | 0.65 | 0
31 | ТП №4 ТМ-630кВ х 2шт. | ТП 6/0,4 кВ | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, с.Тимашево | 6 | 1.26 | 166
32 | ТП 10/0.4кВ СК 101/400 | ТП 10/0,4 кВ | Похвистневский р-н с. Савруха, с. Сидоровка, с. александровка, с.Северный ключ | 10 | 0.4 | 100
33 | ТП 10/0.4кВ СК 103/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 186
34 | ТП 10/0.4кВ СК 105/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 222
35 | ТП 10/0.4кВ СК 301/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 139
36 | ТП 10/0.4кВ СК 302/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
37 | ТП 10/0.4кВ СК 304/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
38 | ТП 10/0.4кВ СК 305/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 68
39 | ТП 10/0.4кВ Т 512/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 208
40 | ТП 10/0.4кВ Т 514/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 23
41 | ТП 10/0.4кВ СК 711/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 23
42 | ТП 10/0.4кВ СИД 503/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 40
43 | ТП 10/0.4кВ СИД 507/60 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.06 | 23
44 | ТП 10/0.4кВ СИД 508/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 58
45 | ТП 10/0.4кВ СИД 510/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 0
46 | ТП 10/0.4кВ СИД 511/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 57
47 | ТП 10/0.4кВ СИД 514/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 0
48 | ТП 10/0.4кВ СК 901/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
49 | ТП 10/0.4кВ СК 902/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 244
50 | ТП 10/0.4кВ СК 903/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 68
51 | ТП 10/0.4кВ СК 1301/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 0
52 | ТП 10/0.4кВ ПФ 2107/250 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.25 | 0
53 | КТП-ТКК-630кВА | ТП 10/0,4 кВ | Самарская обл, Ставропольский р-н, с.п.Васильевка | 10 | 0.63 | 183
54 | ТП Пр №804 ТМ-400кВА |  | Самарская обл, Волжский р-н, с.Лопатино | 6 | 0.4 | 0
55 | КТП 6/0,4 400 кВА | КТП 6/0,4 | Красноярский р-н, п.Жареный бугор, кп Излучина | 6 | 0.4 | 0
56 | КТП 6/0,4 250 кВА | КТП 6/0,4 |  | 6 | 0.25 | 0
57 | ПС 6 кВ АБЗ | ПС 6 кВ | г.Самара, Гаражный проезд,2 | 6 | 0.25 | 0
58 | ПС 6 кВ СПСК | ПС 6 кВ | г.Самара, ул. Соколова,1 | 6 | 0.4 | 0
|  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 6 | 0.4
59 | ТП-100-10/0,4 кВа | ТП | Сам.обл, Ставропольский р-н, Федоровские луга | 10 | 0.1 | 0
60 | КТП-383 | ТП | г.Тольятти, Автозаводское ш., д.2 и д.2А, Автозаводское ш., д.6 | 6 | 1.25 | 0
|  |  |  | 6 | 1.25
61 | КТП-384 | ТП | г.Тольятти, Автозаводское ш., д.2 и д.2А, Автозаводское ш., д.6 | 6 | 1.25 | 303
|  |  |  | 6 | 1.25
62 | ТП 6/0,4 | ТП | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Б | 6 | 0.63 | 0
63 | КТП-188/250 | КТП 6/0,4 | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 101А | 6 | 0.25 | 42
64 | ТП 1208/630 | ТП | Самарская обл, с.Филипповка | 10 | 0.63 | 0
65 | ТП 303 | ТП | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 4Г | 6 | 0.63 | 0
66 | КТП 100/6 | КТП 6/0,4 |  | 6 | 0.63 | 0
|  |  |  | 6 | 0.1
67 | ТП ул.Восточная | ТП | Кинельский р-н, с.Бобровка | 10 | 1 | 10
|  |  |  | 10 | 1
68 | ТП КС 1008/160 | ТП |  | 10 | 0.16 | 0
69 | ТП КС 1025/63 | ТП |  | 10 | 0.063 | 0
70 | ТП-5040005 | трансформаторная подстанция | Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, Южное шоссе д.30 | 10 | 0.4 | 240
71 | ТП-5040004 | трансформаторная подстанция |  | 10 | 1 | 0
|  |  |  | 10 | 1
| ИТОГО |  |  |  | 86.043 | 3978

## 03.23, 19-г абз 8
19 пп г абз 8
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
на март 2023 г.
ООО «Регион Энерго»
№ п/п | Наименование центра питания | Тип подстанции | Место расположения | Максимальное напряжение | Установленная мощность трансформатора, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, кВт
1 | БКТП-1 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
2 | БКТП-2 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 300
3 | БКТП-3 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 200
4 | БКТП-4 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 22 | 300
5 | БКТП-5 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
6 | БКТП-6 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
7 | ТП-1 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
8 | ТП-2 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
9 | ТП-3 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
10 | ТП Сад-Г1101/2*1000 (Инкубаторий) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 100
11 | ТП Сад-Г1102/2*1000 (Инкубаторий) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 300
12 | ТП Сад-Г601/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
13 | ТП Сад-Г602/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
14 | ТП Сад-Г603/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
15 | ТП Сад-Г604/2*250(площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
16 | ТП Сад-Г605/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
17 | ТП Сад-Г1103/2*400 (водозабор) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.8 | 0
18 | ТП 804 ТПФ/400 | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.4 | 0
19 | ТП 801 СГ/400 (площадка откорма № 1) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.4 | 0
20 | ТП 801 ТПФ/2*400 (АБК) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.8 | 0
21 | ТП 802 ТПФ/2*630 (котельная) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
22 | ТП 802 СГ/2*1000 (убой) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 0
23 | ТП 803 СГ/2*1600 (холодильник) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 3.2 | 0
24 | ТП Сад-Г 1301 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
25 | ТП Сад-Г 1302 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
26 | ТП Сад-Г 1303 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
27 | ТП Сад-Г702/2*630 (очистные) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
28 | ТП Сад-Г701/2*250 (КНС) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
29 | ПС 6 кВ АБЗ (ТП 3090) | ТП | г.Самара, Красноглинский р-н, п.Козелки | 6 | 0.25 | 75
30 | ТП №2 ТМ-250кВА, ТМ-400кВА | ТП 6/0,4 кВ | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, с.Тимашево | 6 | 0.65 | 0
31 | ТП №4 ТМ-630кВ х 2шт. | ТП 6/0,4 кВ | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, с.Тимашево | 6 | 1.26 | 166
32 | ТП 10/0.4кВ СК 101/400 | ТП 10/0,4 кВ | Похвистневский р-н с. Савруха, с. Сидоровка, с. александровка, с.Северный ключ | 10 | 0.4 | 100
33 | ТП 10/0.4кВ СК 103/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 186
34 | ТП 10/0.4кВ СК 105/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 222
35 | ТП 10/0.4кВ СК 301/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 139
36 | ТП 10/0.4кВ СК 302/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
37 | ТП 10/0.4кВ СК 304/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
38 | ТП 10/0.4кВ СК 305/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 68
39 | ТП 10/0.4кВ Т 512/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 208
40 | ТП 10/0.4кВ Т 514/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 23
41 | ТП 10/0.4кВ СК 711/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 23
42 | ТП 10/0.4кВ СИД 503/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 40
43 | ТП 10/0.4кВ СИД 507/60 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.06 | 23
44 | ТП 10/0.4кВ СИД 508/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 58
45 | ТП 10/0.4кВ СИД 510/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 0
46 | ТП 10/0.4кВ СИД 511/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 57
47 | ТП 10/0.4кВ СИД 514/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 0
48 | ТП 10/0.4кВ СК 901/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
49 | ТП 10/0.4кВ СК 902/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 244
50 | ТП 10/0.4кВ СК 903/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 68
51 | ТП 10/0.4кВ СК 1301/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 0
52 | ТП 10/0.4кВ ПФ 2107/250 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.25 | 0
53 | КТП-ТКК-630кВА | ТП 10/0,4 кВ | Самарская обл, Ставропольский р-н, с.п.Васильевка | 10 | 0.63 | 183
54 | ТП Пр №804 ТМ-400кВА |  | Самарская обл, Волжский р-н, с.Лопатино | 6 | 0.4 | 0
55 | КТП 6/0,4 400 кВА | КТП 6/0,4 | Красноярский р-н, п.Жареный бугор, кп Излучина | 6 | 0.4 | 0
56 | КТП 6/0,4 250 кВА | КТП 6/0,4 |  | 6 | 0.25 | 0
57 | ПС 6 кВ АБЗ | ПС 6 кВ | г.Самара, Гаражный проезд,2 | 6 | 0.25 | 0
58 | ПС 6 кВ СПСК | ПС 6 кВ | г.Самара, ул. Соколова,1 | 6 | 0.4 | 0
|  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 6 | 0.4
59 | ТП-100-10/0,4 кВа | ТП | Сам.обл, Ставропольский р-н, Федоровские луга | 10 | 0.1 | 0
60 | КТП-383 | ТП | г.Тольятти, Автозаводское ш., д.2 и д.2А, Автозаводское ш., д.6 | 6 | 1.25 | 0
|  |  |  | 6 | 1.25
61 | КТП-384 | ТП | г.Тольятти, Автозаводское ш., д.2 и д.2А, Автозаводское ш., д.6 | 6 | 1.25 | 303
|  |  |  | 6 | 1.25
62 | ТП 6/0,4 | ТП | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Б | 6 | 0.63 | 0
63 | КТП-188/250 | КТП 6/0,4 | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 101А | 6 | 0.25 | 42
64 | ТП 1208/630 | ТП | Самарская обл, с.Филипповка | 10 | 0.63 | 0
65 | ТП 303 | ТП | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 4Г | 6 | 0.63 | 0
66 | КТП 100/6 | КТП 6/0,4 |  | 6 | 0.63 | 0
|  |  |  | 6 | 0.1
67 | ТП ул.Восточная | ТП | Кинельский р-н, с.Бобровка | 10 | 1 | 10
|  |  |  | 10 | 1
68 | ТП КС 1008/160 | ТП |  | 10 | 0.16 | 0
69 | ТП КС 1025/63 | ТП |  | 10 | 0.063 | 0
70 | ТП-5040005 | трансформаторная подстанция | Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, Южное шоссе д.30 | 10 | 0.4 | 240
71 | ТП-5040004 | трансформаторная подстанция |  | 10 | 1 | 0
|  |  |  | 10 | 1
| ИТОГО |  |  |  | 86.043 | 3978

## 04.23, 19-г абз 8
19 пп г абз 8
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
на апрель 2023 г.
ООО «Регион Энерго»
№ п/п | Наименование центра питания | Тип подстанции | Место расположения | Максимальное напряжение | Установленная мощность трансформатора, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, кВт
1 | БКТП-1 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
2 | БКТП-2 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 300
3 | БКТП-3 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 200
4 | БКТП-4 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 22 | 300
5 | БКТП-5 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
6 | БКТП-6 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
7 | ТП-1 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
8 | ТП-2 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
9 | ТП-3 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
10 | ТП Сад-Г1101/2*1000 (Инкубаторий) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 100
11 | ТП Сад-Г1102/2*1000 (Инкубаторий) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 300
12 | ТП Сад-Г601/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
13 | ТП Сад-Г602/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
14 | ТП Сад-Г603/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
15 | ТП Сад-Г604/2*250(площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
16 | ТП Сад-Г605/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
17 | ТП Сад-Г1103/2*400 (водозабор) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.8 | 0
18 | ТП 804 ТПФ/400 | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.4 | 0
19 | ТП 801 СГ/400 (площадка откорма № 1) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.4 | 0
20 | ТП 801 ТПФ/2*400 (АБК) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.8 | 0
21 | ТП 802 ТПФ/2*630 (котельная) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
22 | ТП 802 СГ/2*1000 (убой) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 0
23 | ТП 803 СГ/2*1600 (холодильник) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 3.2 | 0
24 | ТП Сад-Г 1301 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
25 | ТП Сад-Г 1302 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
26 | ТП Сад-Г 1303 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
27 | ТП Сад-Г702/2*630 (очистные) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
28 | ТП Сад-Г701/2*250 (КНС) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
29 | ПС 6 кВ АБЗ (ТП 3090) | ТП | г.Самара, Красноглинский р-н, п.Козелки | 6 | 0.25 | 75
30 | ТП №2 ТМ-250кВА, ТМ-400кВА | ТП 6/0,4 кВ | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, с.Тимашево | 6 | 0.65 | 0
31 | ТП №4 ТМ-630кВ х 2шт. | ТП 6/0,4 кВ | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, с.Тимашево | 6 | 1.26 | 166
32 | ТП 10/0.4кВ СК 101/400 | ТП 10/0,4 кВ | Похвистневский р-н с. Савруха, с. Сидоровка, с. александровка, с.Северный ключ | 10 | 0.4 | 100
33 | ТП 10/0.4кВ СК 103/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 186
34 | ТП 10/0.4кВ СК 105/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 222
35 | ТП 10/0.4кВ СК 301/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 139
36 | ТП 10/0.4кВ СК 302/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
37 | ТП 10/0.4кВ СК 304/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
38 | ТП 10/0.4кВ СК 305/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 68
39 | ТП 10/0.4кВ Т 512/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 208
40 | ТП 10/0.4кВ Т 514/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 23
41 | ТП 10/0.4кВ СК 711/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 23
42 | ТП 10/0.4кВ СИД 503/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 40
43 | ТП 10/0.4кВ СИД 507/60 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.06 | 23
44 | ТП 10/0.4кВ СИД 508/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 58
45 | ТП 10/0.4кВ СИД 510/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 0
46 | ТП 10/0.4кВ СИД 511/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 57
47 | ТП 10/0.4кВ СИД 514/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 0
48 | ТП 10/0.4кВ СК 901/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
49 | ТП 10/0.4кВ СК 902/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 244
50 | ТП 10/0.4кВ СК 903/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 68
51 | ТП 10/0.4кВ СК 1301/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 0
52 | ТП 10/0.4кВ ПФ 2107/250 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.25 | 0
53 | КТП-ТКК-630кВА | ТП 10/0,4 кВ | Самарская обл, Ставропольский р-н, с.п.Васильевка | 10 | 0.63 | 183
54 | ТП Пр №804 ТМ-400кВА |  | Самарская обл, Волжский р-н, с.Лопатино | 6 | 0.4 | 0
55 | КТП 6/0,4 400 кВА | КТП 6/0,4 | Красноярский р-н, п.Жареный бугор, кп Излучина | 6 | 0.4 | 0
56 | КТП 6/0,4 250 кВА | КТП 6/0,4 |  | 6 | 0.25 | 0
57 | ПС 6 кВ АБЗ | ПС 6 кВ | г.Самара, Гаражный проезд,2 | 6 | 0.25 | 0
58 | ПС 6 кВ СПСК | ПС 6 кВ | г.Самара, ул. Соколова,1 | 6 | 0.4 | 0
|  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 6 | 0.4
59 | ТП-100-10/0,4 кВа | ТП | Сам.обл, Ставропольский р-н, Федоровские луга | 10 | 0.1 | 0
60 | КТП-383 | ТП | г.Тольятти, Автозаводское ш., д.2 и д.2А, Автозаводское ш., д.6 | 6 | 1.25 | 0
|  |  |  | 6 | 1.25
61 | КТП-384 | ТП | г.Тольятти, Автозаводское ш., д.2 и д.2А, Автозаводское ш., д.6 | 6 | 1.25 | 303
|  |  |  | 6 | 1.25
62 | ТП 6/0,4 | ТП | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Б | 6 | 0.63 | 0
63 | КТП-188/250 | КТП 6/0,4 | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 101А | 6 | 0.25 | 42
64 | ТП 1208/630 | ТП | Самарская обл, с.Филипповка | 10 | 0.63 | 0
65 | ТП 303 | ТП | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 4Г | 6 | 0.63 | 0
66 | КТП 100/6 | КТП 6/0,4 |  | 6 | 0.63 | 0
|  |  |  | 6 | 0.1
67 | ТП ул.Восточная | ТП | Кинельский р-н, с.Бобровка | 10 | 1 | 10
|  |  |  | 10 | 1
68 | ТП КС 1008/160 | ТП |  | 10 | 0.16 | 0
69 | ТП КС 1025/63 | ТП |  | 10 | 0.063 | 0
70 | ТП-5040005 | трансформаторная подстанция | Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, Южное шоссе д.30 | 10 | 0.4 | 240
71 | ТП-5040004 | трансформаторная подстанция |  | 10 | 1 | 0
|  |  |  | 10 | 1
| ИТОГО |  |  |  | 86.043 | 3978

## 05.23, 19-г абз 8
19 пп г абз 8
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
на май 2023 г.
ООО «Регион Энерго»
№ п/п | Наименование центра питания | Тип подстанции | Место расположения | Максимальное напряжение | Установленная мощность трансформатора, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, кВт
1 | БКТП-1 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
2 | БКТП-2 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 300
3 | БКТП-3 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 200
4 | БКТП-4 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 22 | 300
5 | БКТП-5 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
6 | БКТП-6 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
7 | ТП-1 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
8 | ТП-2 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
9 | ТП-3 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
10 | ТП Сад-Г1101/2*1000 (Инкубаторий) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 100
11 | ТП Сад-Г1102/2*1000 (Инкубаторий) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 300
12 | ТП Сад-Г601/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
13 | ТП Сад-Г602/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
14 | ТП Сад-Г603/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
15 | ТП Сад-Г604/2*250(площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
16 | ТП Сад-Г605/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
17 | ТП Сад-Г1103/2*400 (водозабор) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.8 | 0
18 | ТП 804 ТПФ/400 | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.4 | 0
19 | ТП 801 СГ/400 (площадка откорма № 1) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.4 | 0
20 | ТП 801 ТПФ/2*400 (АБК) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.8 | 0
21 | ТП 802 ТПФ/2*630 (котельная) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
22 | ТП 802 СГ/2*1000 (убой) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 0
23 | ТП 803 СГ/2*1600 (холодильник) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 3.2 | 0
24 | ТП Сад-Г 1301 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
25 | ТП Сад-Г 1302 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
26 | ТП Сад-Г 1303 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
27 | ТП Сад-Г702/2*630 (очистные) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
28 | ТП Сад-Г701/2*250 (КНС) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
29 | ПС 6 кВ АБЗ (ТП 3090) | ТП | г.Самара, Красноглинский р-н, п.Козелки | 6 | 0.25 | 75
30 | ТП №2 ТМ-250кВА, ТМ-400кВА | ТП 6/0,4 кВ | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, с.Тимашево | 6 | 0.65 | 0
31 | ТП №4 ТМ-630кВ х 2шт. | ТП 6/0,4 кВ | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, с.Тимашево | 6 | 1.26 | 166
32 | ТП 10/0.4кВ СК 101/400 | ТП 10/0,4 кВ | Похвистневский р-н с. Савруха, с. Сидоровка, с. александровка, с.Северный ключ | 10 | 0.4 | 100
33 | ТП 10/0.4кВ СК 103/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 186
34 | ТП 10/0.4кВ СК 105/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 222
35 | ТП 10/0.4кВ СК 301/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 139
36 | ТП 10/0.4кВ СК 302/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
37 | ТП 10/0.4кВ СК 304/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
38 | ТП 10/0.4кВ СК 305/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 68
39 | ТП 10/0.4кВ Т 512/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 208
40 | ТП 10/0.4кВ Т 514/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 23
41 | ТП 10/0.4кВ СК 711/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 23
42 | ТП 10/0.4кВ СИД 503/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 40
43 | ТП 10/0.4кВ СИД 507/60 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.06 | 23
44 | ТП 10/0.4кВ СИД 508/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 58
45 | ТП 10/0.4кВ СИД 510/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 0
46 | ТП 10/0.4кВ СИД 511/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 57
47 | ТП 10/0.4кВ СИД 514/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 0
48 | ТП 10/0.4кВ СК 901/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
49 | ТП 10/0.4кВ СК 902/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 244
50 | ТП 10/0.4кВ СК 903/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 68
51 | ТП 10/0.4кВ СК 1301/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 0
52 | ТП 10/0.4кВ ПФ 2107/250 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.25 | 0
53 | КТП-ТКК-630кВА | ТП 10/0,4 кВ | Самарская обл, Ставропольский р-н, с.п.Васильевка | 10 | 0.63 | 183
54 | ТП Пр №804 ТМ-400кВА |  | Самарская обл, Волжский р-н, с.Лопатино | 6 | 0.4 | 0
55 | КТП 6/0,4 400 кВА | КТП 6/0,4 | Красноярский р-н, п.Жареный бугор, кп Излучина | 6 | 0.4 | 0
56 | КТП 6/0,4 250 кВА | КТП 6/0,4 |  | 6 | 0.25 | 0
57 | ПС 6 кВ АБЗ | ПС 6 кВ | г.Самара, Гаражный проезд,2 | 6 | 0.25 | 0
58 | ПС 6 кВ СПСК | ПС 6 кВ | г.Самара, ул. Соколова,1 | 6 | 0.4 | 0
|  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 6 | 0.4
59 | ТП-100-10/0,4 кВа | ТП | Сам.обл, Ставропольский р-н, Федоровские луга | 10 | 0.1 | 0
60 | КТП-383 | ТП | г.Тольятти, Автозаводское ш., д.2 и д.2А, Автозаводское ш., д.6 | 6 | 1.25 | 0
|  |  |  | 6 | 1.25
61 | КТП-384 | ТП | г.Тольятти, Автозаводское ш., д.2 и д.2А, Автозаводское ш., д.6 | 6 | 1.25 | 303
|  |  |  | 6 | 1.25
62 | ТП 6/0,4 | ТП | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Б | 6 | 0.63 | 0
63 | КТП-188/250 | КТП 6/0,4 | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 101А | 6 | 0.25 | 42
64 | ТП 1208/630 | ТП | Самарская обл, с.Филипповка | 10 | 0.63 | 0
65 | ТП 303 | ТП | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 4Г | 6 | 0.63 | 0
66 | КТП 100/6 | КТП 6/0,4 |  | 6 | 0.63 | 0
|  |  |  | 6 | 0.1
67 | ТП ул.Восточная | ТП | Кинельский р-н, с.Бобровка | 10 | 1 | 10
|  |  |  | 10 | 1
68 | ТП КС 1008/160 | ТП |  | 10 | 0.16 | 0
69 | ТП КС 1025/63 | ТП |  | 10 | 0.063 | 0
70 | ТП-5040005 | трансформаторная подстанция | Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, Южное шоссе д.30 | 10 | 0.4 | 240
71 | ТП-5040004 | трансформаторная подстанция |  | 10 | 1 | 0
|  |  |  | 10 | 1
| ИТОГО |  |  |  | 86.043 | 3978

## 06.23, 19-г абз 8
19 пп г абз 8
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
на июнь 2023 г.
ООО «Регион Энерго»
№ п/п | Наименование центра питания | Тип подстанции | Место расположения | Максимальное напряжение | Установленная мощность трансформатора, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, кВт
1 | БКТП-1 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
2 | БКТП-2 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 300
3 | БКТП-3 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 200
4 | БКТП-4 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 22 | 300
5 | БКТП-5 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
6 | БКТП-6 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
7 | ТП-1 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
8 | ТП-2 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
9 | ТП-3 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
10 | ТП Сад-Г1101/2*1000 (Инкубаторий) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 100
11 | ТП Сад-Г1102/2*1000 (Инкубаторий) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 300
12 | ТП Сад-Г601/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
13 | ТП Сад-Г602/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
14 | ТП Сад-Г603/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
15 | ТП Сад-Г604/2*250(площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
16 | ТП Сад-Г605/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
17 | ТП Сад-Г1103/2*400 (водозабор) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.8 | 0
18 | ТП 804 ТПФ/400 | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.4 | 0
19 | ТП 801 СГ/400 (площадка откорма № 1) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.4 | 0
20 | ТП 801 ТПФ/2*400 (АБК) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.8 | 0
21 | ТП 802 ТПФ/2*630 (котельная) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
22 | ТП 802 СГ/2*1000 (убой) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 0
23 | ТП 803 СГ/2*1600 (холодильник) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 3.2 | 0
24 | ТП Сад-Г 1301 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
25 | ТП Сад-Г 1302 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
26 | ТП Сад-Г 1303 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
27 | ТП Сад-Г702/2*630 (очистные) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
28 | ТП Сад-Г701/2*250 (КНС) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
29 | ПС 6 кВ АБЗ (ТП 3090) | ТП | г.Самара, Красноглинский р-н, п.Козелки | 6 | 0.25 | 75
30 | ТП №2 ТМ-250кВА, ТМ-400кВА | ТП 6/0,4 кВ | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, с.Тимашево | 6 | 0.65 | 0
31 | ТП №4 ТМ-630кВ х 2шт. | ТП 6/0,4 кВ | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, с.Тимашево | 6 | 1.26 | 166
32 | ТП 10/0.4кВ СК 101/400 | ТП 10/0,4 кВ | Похвистневский р-н с. Савруха, с. Сидоровка, с. александровка, с.Северный ключ | 10 | 0.4 | 100
33 | ТП 10/0.4кВ СК 103/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 186
34 | ТП 10/0.4кВ СК 105/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 222
35 | ТП 10/0.4кВ СК 301/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 139
36 | ТП 10/0.4кВ СК 302/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
37 | ТП 10/0.4кВ СК 304/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
38 | ТП 10/0.4кВ СК 305/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 68
39 | ТП 10/0.4кВ Т 512/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 208
40 | ТП 10/0.4кВ Т 514/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 23
41 | ТП 10/0.4кВ СК 711/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 23
42 | ТП 10/0.4кВ СИД 503/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 40
43 | ТП 10/0.4кВ СИД 507/60 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.06 | 23
44 | ТП 10/0.4кВ СИД 508/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 58
45 | ТП 10/0.4кВ СИД 510/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 0
46 | ТП 10/0.4кВ СИД 511/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 57
47 | ТП 10/0.4кВ СИД 514/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 0
48 | ТП 10/0.4кВ СК 901/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
49 | ТП 10/0.4кВ СК 902/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 244
50 | ТП 10/0.4кВ СК 903/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 68
51 | ТП 10/0.4кВ СК 1301/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 0
52 | ТП 10/0.4кВ ПФ 2107/250 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.25 | 0
53 | КТП-ТКК-630кВА | ТП 10/0,4 кВ | Самарская обл, Ставропольский р-н, с.п.Васильевка | 10 | 0.63 | 183
54 | ТП Пр №804 ТМ-400кВА |  | Самарская обл, Волжский р-н, с.Лопатино | 6 | 0.4 | 0
55 | КТП 6/0,4 400 кВА | КТП 6/0,4 | Красноярский р-н, п.Жареный бугор, кп Излучина | 6 | 0.4 | 0
56 | КТП 6/0,4 250 кВА | КТП 6/0,4 |  | 6 | 0.25 | 0
57 | ПС 6 кВ АБЗ | ПС 6 кВ | г.Самара, Гаражный проезд,2 | 6 | 0.25 | 0
58 | ПС 6 кВ СПСК | ПС 6 кВ | г.Самара, ул. Соколова,1 | 6 | 0.4 | 0
|  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 6 | 0.4
59 | ТП-100-10/0,4 кВа | ТП | Сам.обл, Ставропольский р-н, Федоровские луга | 10 | 0.1 | 0
60 | КТП-383 | ТП | г.Тольятти, Автозаводское ш., д.2 и д.2А, Автозаводское ш., д.6 | 6 | 1.25 | 0
|  |  |  | 6 | 1.25
61 | КТП-384 | ТП | г.Тольятти, Автозаводское ш., д.2 и д.2А, Автозаводское ш., д.6 | 6 | 1.25 | 303
|  |  |  | 6 | 1.25
62 | ТП 6/0,4 | ТП | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Б | 6 | 0.63 | 0
63 | КТП-188/250 | КТП 6/0,4 | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 101А | 6 | 0.25 | 42
64 | ТП 1208/630 | ТП | Самарская обл, с.Филипповка | 10 | 0.63 | 0
65 | ТП 303 | ТП | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 4Г | 6 | 0.63 | 0
66 | КТП 100/6 | КТП 6/0,4 |  | 6 | 0.63 | 0
|  |  |  | 6 | 0.1
67 | ТП ул.Восточная | ТП | Кинельский р-н, с.Бобровка | 10 | 1 | 10
|  |  |  | 10 | 1
68 | ТП КС 1008/160 | ТП |  | 10 | 0.16 | 0
69 | ТП КС 1025/63 | ТП |  | 10 | 0.063 | 0
70 | ТП-5040005 | трансформаторная подстанция | Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, Южное шоссе д.30 | 10 | 0.4 | 240
71 | ТП-5040004 | трансформаторная подстанция |  | 10 | 1 | 0
|  |  |  | 10 | 1
| ИТОГО |  |  |  | 86.043 | 3978

## 07.23, 19-г абз 8
19 пп г абз 8
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
на июль 2023 г.
ООО «Регион Энерго»
№ п/п | Наименование центра питания | Тип подстанции | Место расположения | Максимальное напряжение | Установленная мощность трансформатора, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, кВт
1 | БКТП-1 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
2 | БКТП-2 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 300
3 | БКТП-3 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 200
4 | БКТП-4 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 22 | 300
5 | БКТП-5 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
6 | БКТП-6 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
7 | ТП-1 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
8 | ТП-2 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
9 | ТП-3 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
10 | ТП Сад-Г1101/2*1000 (Инкубаторий) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 100
11 | ТП Сад-Г1102/2*1000 (Инкубаторий) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 300
12 | ТП Сад-Г601/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
13 | ТП Сад-Г602/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
14 | ТП Сад-Г603/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
15 | ТП Сад-Г604/2*250(площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
16 | ТП Сад-Г605/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
17 | ТП Сад-Г1103/2*400 (водозабор) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.8 | 0
18 | ТП 804 ТПФ/400 | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.4 | 0
19 | ТП 801 СГ/400 (площадка откорма № 1) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.4 | 0
20 | ТП 801 ТПФ/2*400 (АБК) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.8 | 0
21 | ТП 802 ТПФ/2*630 (котельная) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
22 | ТП 802 СГ/2*1000 (убой) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 0
23 | ТП 803 СГ/2*1600 (холодильник) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 3.2 | 0
24 | ТП Сад-Г 1301 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
25 | ТП Сад-Г 1302 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
26 | ТП Сад-Г 1303 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
27 | ТП Сад-Г702/2*630 (очистные) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
28 | ТП Сад-Г701/2*250 (КНС) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
29 | ПС 6 кВ АБЗ (ТП 3090) | ТП | г.Самара, Красноглинский р-н, п.Козелки | 6 | 0.25 | 75
30 | ТП №2 ТМ-250кВА, ТМ-400кВА | ТП 6/0,4 кВ | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, с.Тимашево | 6 | 0.65 | 0
31 | ТП №4 ТМ-630кВ х 2шт. | ТП 6/0,4 кВ | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, с.Тимашево | 6 | 1.26 | 166
32 | ТП 10/0.4кВ СК 101/400 | ТП 10/0,4 кВ | Похвистневский р-н с. Савруха, с. Сидоровка, с. александровка, с.Северный ключ | 10 | 0.4 | 100
33 | ТП 10/0.4кВ СК 103/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 186
34 | ТП 10/0.4кВ СК 105/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 222
35 | ТП 10/0.4кВ СК 301/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 139
36 | ТП 10/0.4кВ СК 302/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
37 | ТП 10/0.4кВ СК 304/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
38 | ТП 10/0.4кВ СК 305/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 68
39 | ТП 10/0.4кВ Т 512/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 208
40 | ТП 10/0.4кВ Т 514/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 23
41 | ТП 10/0.4кВ СК 711/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 23
42 | ТП 10/0.4кВ СИД 503/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 40
43 | ТП 10/0.4кВ СИД 507/60 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.06 | 23
44 | ТП 10/0.4кВ СИД 508/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 58
45 | ТП 10/0.4кВ СИД 510/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 0
46 | ТП 10/0.4кВ СИД 511/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 57
47 | ТП 10/0.4кВ СИД 514/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 0
48 | ТП 10/0.4кВ СК 901/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
49 | ТП 10/0.4кВ СК 902/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 244
50 | ТП 10/0.4кВ СК 903/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 68
51 | ТП 10/0.4кВ СК 1301/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 0
52 | ТП 10/0.4кВ ПФ 2107/250 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.25 | 0
53 | КТП-ТКК-630кВА | ТП 10/0,4 кВ | Самарская обл, Ставропольский р-н, с.п.Васильевка | 10 | 0.63 | 183
54 | ТП Пр №804 ТМ-400кВА |  | Самарская обл, Волжский р-н, с.Лопатино | 6 | 0.4 | 0
55 | КТП 6/0,4 400 кВА | КТП 6/0,4 | Красноярский р-н, п.Жареный бугор, кп Излучина | 6 | 0.4 | 0
56 | КТП 6/0,4 250 кВА | КТП 6/0,4 |  | 6 | 0.25 | 0
57 | ПС 6 кВ АБЗ | ПС 6 кВ | г.Самара, Гаражный проезд,2 | 6 | 0.25 | 0
58 | ПС 6 кВ СПСК | ПС 6 кВ | г.Самара, ул. Соколова,1 | 6 | 0.4 | 0
|  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 6 | 0.4
59 | ТП-100-10/0,4 кВа | ТП | Сам.обл, Ставропольский р-н, Федоровские луга | 10 | 0.1 | 0
60 | КТП-383 | ТП | г.Тольятти, Автозаводское ш., д.2 и д.2А, Автозаводское ш., д.6 | 6 | 1.25 | 0
|  |  |  | 6 | 1.25
61 | КТП-384 | ТП | г.Тольятти, Автозаводское ш., д.2 и д.2А, Автозаводское ш., д.6 | 6 | 1.25 | 303
|  |  |  | 6 | 1.25
62 | ТП 6/0,4 | ТП | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Б | 6 | 0.63 | 0
63 | КТП-188/250 | КТП 6/0,4 | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 101А | 6 | 0.25 | 42
64 | ТП 1208/630 | ТП | Самарская обл, с.Филипповка | 10 | 0.63 | 0
65 | ТП 303 | ТП | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 4Г | 6 | 0.63 | 0
66 | КТП 100/6 | КТП 6/0,4 |  | 6 | 0.63 | 0
|  |  |  | 6 | 0.1
67 | ТП ул.Восточная | ТП | Кинельский р-н, с.Бобровка | 10 | 1 | 10
|  |  |  | 10 | 1
68 | ТП КС 1008/160 | ТП |  | 10 | 0.16 | 0
69 | ТП КС 1025/63 | ТП |  | 10 | 0.063 | 0
70 | ТП-5040005 | трансформаторная подстанция | Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, Южное шоссе д.30 | 10 | 0.4 | 240
71 | ТП-5040004 | трансформаторная подстанция |  | 10 | 1 | 0
|  |  |  | 10 | 1
| ИТОГО |  |  |  | 86.043 | 3978

## 08.23, 19-г абз 8
19 пп г абз 8
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
на август 2023 г.
ООО «Регион Энерго»
№ п/п | Наименование центра питания | Тип подстанции | Место расположения | Максимальное напряжение | Установленная мощность трансформатора, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, кВт
1 | БКТП-1 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
2 | БКТП-2 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 300
3 | БКТП-3 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 200
4 | БКТП-4 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 22 | 300
5 | БКТП-5 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
6 | БКТП-6 | БКТП | г.Тольятти, Автозаводское ш. , д.6 | 6 | 2 | 100
7 | ТП-1 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
8 | ТП-2 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
9 | ТП-3 | ТП | г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул.Силикатная, 4 | 10 | 3.2 | 0
10 | ТП Сад-Г1101/2*1000 (Инкубаторий) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 100
11 | ТП Сад-Г1102/2*1000 (Инкубаторий) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 300
12 | ТП Сад-Г601/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
13 | ТП Сад-Г602/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
14 | ТП Сад-Г603/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
15 | ТП Сад-Г604/2*250(площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
16 | ТП Сад-Г605/2*250 (площадка откорма № 2) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
17 | ТП Сад-Г1103/2*400 (водозабор) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.8 | 0
18 | ТП 804 ТПФ/400 | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.4 | 0
19 | ТП 801 СГ/400 (площадка откорма № 1) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.4 | 0
20 | ТП 801 ТПФ/2*400 (АБК) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.8 | 0
21 | ТП 802 ТПФ/2*630 (котельная) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
22 | ТП 802 СГ/2*1000 (убой) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 2 | 0
23 | ТП 803 СГ/2*1600 (холодильник) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 3.2 | 0
24 | ТП Сад-Г 1301 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
25 | ТП Сад-Г 1302 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
26 | ТП Сад-Г 1303 (площадка откорма) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
27 | ТП Сад-Г702/2*630 (очистные) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 1.26 | 0
28 | ТП Сад-Г701/2*250 (КНС) | ТП | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, п.Сад-Город | 10 | 0.5 | 0
29 | ПС 6 кВ АБЗ (ТП 3090) | ТП | г.Самара, Красноглинский р-н, п.Козелки | 6 | 0.25 | 75
30 | ТП №2 ТМ-250кВА, ТМ-400кВА | ТП 6/0,4 кВ | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, с.Тимашево | 6 | 0.65 | 0
31 | ТП №4 ТМ-630кВ х 2шт. | ТП 6/0,4 кВ | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, с.Тимашево | 6 | 1.26 | 166
32 | ТП 10/0.4кВ СК 101/400 | ТП 10/0,4 кВ | Похвистневский р-н с. Савруха, с. Сидоровка, с. александровка, с.Северный ключ | 10 | 0.4 | 100
33 | ТП 10/0.4кВ СК 103/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 186
34 | ТП 10/0.4кВ СК 105/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 222
35 | ТП 10/0.4кВ СК 301/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 139
36 | ТП 10/0.4кВ СК 302/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
37 | ТП 10/0.4кВ СК 304/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
38 | ТП 10/0.4кВ СК 305/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 68
39 | ТП 10/0.4кВ Т 512/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 208
40 | ТП 10/0.4кВ Т 514/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 23
41 | ТП 10/0.4кВ СК 711/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 23
42 | ТП 10/0.4кВ СИД 503/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 40
43 | ТП 10/0.4кВ СИД 507/60 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.06 | 23
44 | ТП 10/0.4кВ СИД 508/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 58
45 | ТП 10/0.4кВ СИД 510/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 0
46 | ТП 10/0.4кВ СИД 511/160 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.16 | 57
47 | ТП 10/0.4кВ СИД 514/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 0
48 | ТП 10/0.4кВ СК 901/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 0
49 | ТП 10/0.4кВ СК 902/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 244
50 | ТП 10/0.4кВ СК 903/400 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.4 | 68
51 | ТП 10/0.4кВ СК 1301/100 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.1 | 0
52 | ТП 10/0.4кВ ПФ 2107/250 | ТП 10/0,4 кВ |  | 10 | 0.25 | 0
53 | КТП-ТКК-630кВА | ТП 10/0,4 кВ | Самарская обл, Ставропольский р-н, с.п.Васильевка | 10 | 0.63 | 183
54 | ТП Пр №804 ТМ-400кВА |  | Самарская обл, Волжский р-н, с.Лопатино | 6 | 0.4 | 0
55 | КТП 6/0,4 400 кВА | КТП 6/0,4 | Красноярский р-н, п.Жареный бугор, кп Излучина | 6 | 0.4 | 0
56 | КТП 6/0,4 250 кВА | КТП 6/0,4 |  | 6 | 0.25 | 0
57 | ПС 6 кВ АБЗ | ПС 6 кВ | г.Самара, Гаражный проезд,2 | 6 | 0.25 | 0
58 | ПС 6 кВ СПСК | ПС 6 кВ | г.Самара, ул. Соколова,1 | 6 | 0.4 | 0
|  |  |  | 6 | 0.25
|  |  |  | 6 | 0.4
59 | ТП-100-10/0,4 кВа | ТП | Сам.обл, Ставропольский р-н, Федоровские луга | 10 | 0.1 | 0
60 | КТП-383 | ТП | г.Тольятти, Автозаводское ш., д.2 и д.2А, Автозаводское ш., д.6 | 6 | 1.25 | 0
|  |  |  | 6 | 1.25
61 | КТП-384 | ТП | г.Тольятти, Автозаводское ш., д.2 и д.2А, Автозаводское ш., д.6 | 6 | 1.25 | 303
|  |  |  | 6 | 1.25
62 | ТП 6/0,4 | ТП | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Б | 6 | 0.63 | 0
63 | КТП-188/250 | КТП 6/0,4 | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 101А | 6 | 0.25 | 42
64 | ТП 1208/630 | ТП | Самарская обл, с.Филипповка | 10 | 0.63 | 0
65 | ТП 303 | ТП | Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 4Г | 6 | 0.63 | 0
66 | КТП 100/6 | КТП 6/0,4 |  | 6 | 0.63 | 0
|  |  |  | 6 | 0.1
67 | ТП ул.Восточная | ТП | Кинельский р-н, с.Бобровка | 10 | 1 | 10
|  |  |  | 10 | 1
68 | ТП КС 1008/160 | ТП |  | 10 | 0.16 | 0
69 | ТП КС 1025/63 | ТП |  | 10 | 0.063 | 0
70 | ТП-5040005 | трансформаторная подстанция | Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, Южное шоссе д.30 | 10 | 0.4 | 240
71 | ТП-5040004 | трансформаторная подстанция |  | 10 | 1 | 0
|  |  |  | 10 | 1
| ИТОГО |  |  |  | 86.043 | 3978